## METODO
MÉTODO | TEXTO
ALINHAOP | Alinhamento Óptico
AMOSTRAR | Amostrar
AMPERIM | Amperímetro
ANALISE | Análise
AUDICAO | Audição
BALANCA | Balança
BOLHOM | Bolhometro
CALCULO | Cálculo
CALFOLGA | Calibrador De Folga
CALIBRAD | Calibrador
CALIBRE | Calibre
CANETVIB | Caneta Vibração
CAPACIM | Capacimetro
CELCARGA | Célula de carga
COLMANOM | Coluna Manométrica
COMPASSO | Compasso
CONDUTIM | Condutímetro
CONDUTIV | Condutivímetro
COSFIM | Cosfímetro
CRONOM | Cronômetro
DDESCONT | Detector de Descontinuidade
DECANTA | Decantação
DECIBELI | Decibelímetro
DEFLEXIM | Deflexímetro
DENSIM | Densímetro
DETECGAS | Detector Gás
DINAMOM | Dinamômetro
DRENAR | Drenar
DUCTER | Ducter
DUROM | Durometro
ESCALA | Escala
ESCALIM | Escalímetro
ESPATULA | Espátula
ESPSABAO | Espuma - Água E Sabão
ESQUADRO | Esquadro
ESTETOSC | Estetoscópio
EXPLOSIM | Explosimetro
FERRMAN | Ferramenta manual
FLUXOST | Fluxostato
FONTEPAD | Fonte Padrão
FREQUENC | Frequencímetro
GABARITO | Gabarito
GASPAD | Gás Padrão
GAUSSIM | Gaussímetro
GI-1 | GRAXA LÍTIO/ÓLEO MINERAL NLGI 2EP
GI-10 | GRAXA COMP. LÍTIO/ÓLEO MIN. NLGI 1EP
GI-100 | GRAXA COMP. LÍTIO/ÓLEO MIN. NLGI 1EP
GI-101 | GRAXA COMP. LITIO/ÓLEO MIN. MOS2 2EP
GI-102 | GRAXA POLIURÉIA/ÓLEO MIN. NLGI 2
GI-103 | GRAXA LÍTIO/ÓLEO MIN. MOS2 NLGI 2EP
GI-104 | GRAXA TECNOGEAR - TECNOLUB
GI-105 | GRAXA FLUORETADA NLGI 2
GI-106 | GRAXA POLITEK G 500 - UPS
GI-107 | GRAXA BENTONE/ÓLEO SINTÉTICO NLGI 2EP
GI-108 | GRAXA POLIREX HTM - UPS
GI-109 | GRAXA VED LUB 540 - UPS
GI-11 | GRAXA COMP. CÁLCIO/ÓLEO MIN. NLGI 2EP
GI-110 | GRAXA COPASLIP 21301 - WALTER
GI-111 | GRAXA BENTONE/PAO GRAF./MOS2 NLGI 1EP
GI-112 | GRAXA HT1000
GI-113 | GRAXA MKL
GI-114 | GRAXA GGR01
GI-115 | GRAXA ALVANIA R2
GI-116 | GRAXA AE 1740
GI-117 | GRAXA EPRO
GI-118 | GRAXA LÍTIO E SABÃO/POLIME-ÓLEO MI NLGI1
GI-119 | GRAXA AGIP GRMU-EP0
GI-12 | GRAXA POLIURÉIA/ÓLEO MINERAL NLGI 1EP
GI-120 | GRAXA POLIURÉIA/NLGI 3
GI-121 | GRAXA PETROLEO/ADITIVOS NLGI2
GI-122 | GRAXA COMPLEXO LÍTIO NLGI2/ÓLEO SIN PTFE
GI-123 | GRAXA LITIO E BISSULF MOLIBD NLGI2 / PTF
GI-124 | GRAXA LÍTIO/ÓLEO MINERAL NLGI 2
GI-125 | GRAXA COMP. LÍTIO-CÁLCIO MIN/VEG NLGI 0
GI-126 | GRAXA LÍTIO/OLEO MIN EP NGLI 00
GI-13 | GRAXA POLIURÉIA/ÓLEO MINERAL NLGI 0EP
GI-14 | GRAXA BENTONE/ÓLEO MIN. MOS2 NLGI 00
GI-15 | GRAXA BENTONE/ÓLEO MIN. MOS2 NLGI 2
GI-16 | GRAXA LÍTIO-CÁLCIO/ÓLEO MIN. NLGI 2EP
GI-17 | GRAXA COMP. CÁLCIO/ÓLEO MIN. NLGI 2EP
GI-18 | GRAXA BENTONE MOS2/PTFE NLGI 0
GI-19 | GRAXA COMP. LÍTIO/ÓLEO MIN.NLGI 2EP
GI-2 | GRAXA LÍTIO-CÁLCIO/ÓLEO MIN. NLGI 2EP
GI-20 | GRAXA POLIURÉIA/ÓLEO MIN. NLGI 2EP
GI-21 | GRAXA VEDANTE UPS 555 - UPS
GI-22 | GRAXA BENTONE/ÓLEO MIN. MOS2 NLGI 00
GI-23 | GRAXA BENTONE SEMI SINT. NLGI 2
GI-24 | GRAXA UPS GREASE 585 TFM - UPS
GI-25 | GRAXA BENTONE/MOS2 NLGI 2
GI-26 | GRAXA BENTONE/GRAFITE, NOS2 NLGI 2
GI-27 | GRAXA FLUORADA/PTFE NLGI 1
GI-28 | GRAXA COMP. BÁRIO/ÓLEO MIN. NLGI 2/3EP
GI-29 | GRAXA LÍTIO/ÓLEO MINERAL NLGI 3
GI-3 | GRAXA COMP. LÍTIO/ÓLEO MIN. NLGI 2EP
GI-30 | GRAXA LÍTIO/ÓLEO MIN. MOS2 NLGI 2
GI-31 | GRAXA SINTÉTICA/MOS2 NLGI 2
GI-32 | GRAXA ROTO GLIDE (NLGI 3) - ATLAS COPCO
GI-33 | GRAXA VEDANTE DE SILICONE
GI-34 | GRAXA COMP. BÁRIO/ÓLEO MIN. NLGI 2EP
GI-35 | GRAXA SINTÉTICA/MOS2 NLGI 1
GI-36 | GRAXA COMP. ALUMÍNIO PREMALUBE - NCH
GI-37 | GRAXA BENTONE/ÓLEO MIN. MOS2 NLGI 00
GI-38 | GRAXA DE TEFLON ADERNETE EM SPRAY
GI-39 | GRAXA P/N-HW005 - DYNAMIC SISTEM INC
GI-4 | GRAXA BENTONE/ÓLEO MINERAL NLGI 1
GI-40 | GRAXA VARILUB AH 70-222 BR - KLUBER
GI-41 | GRAXA POLIUR./ÓLEO SEMI- SINT. NLGI 1EP
GI-42 | GRAXA LÍTIO/ÓLEO MINERAL MOS2 NLGI 2EP
GI-43 | GRAXA BENTONE/SILICONE VEDANTE NLGI 0
GI-44 | GRAXA BENTONE/ÓLEO MINERAL MOS2 NLGI 2
GI-45 | GRAXA AMBER EP GREASE 5572 - BELRAY
GI-46 | GRAXA COMP. CÁLCIO SULF./ÓLEO MIN. 1EP
GI-47 | GRAXA COMP. CÁLCIO SULF./ÓLEO MIN. 2EP
GI-48 | GRAXA COMP. CÁLCIO SULF./ÓLEO MIN. 0EP
GI-49 | GRAXA UREA GREASE 1 - COSMO
GI-5 | GRAXA CÁLCIO/ÓLEO MINERAL NLGI 2
GI-50 | GRAXA MOLYKOTE HVG - DOW CORNING
GI-51 | GRAXA MOLYKOTE 976V-5.3OZ - DOW CORNING
GI-52 | GRAXA BENTONE/ÓLEO MINERAL MOS2
GI-53 | GRAXA CÁLCIO/ÓLEO MINERAL NLGI 2
GI-54 | GRAXA LÍTIO-CÁLCIO/ÓLEO MIN. NLGI 1EP
GI-55 | GRAXA LÍTIO/ÓLEO MINERAL NLGI 1EP
GI-56 | GRAXA LÍTIO/ÓLEO MINERAL NLGI 2EP
GI-57 | GRAXA BENTONE/ÓLEO MINERAL MOS2 NLGI 2
GI-58 | GRAXA BENTONE/ÓLEO MINERAL NLGI 2EP
GI-59 | GRAXA LÍTIO-CÁLCIO/ÓLEO MIN. GRAF. NLGI
GI-6 | GRAXA LÍTIO/ÓLEO MIN. MOS2 NLGI 2
GI-60 | GRAXA LÍTIO-CÁLCIO/ÓLEO MIN. NLGI 2EP
GI-61 | GRAXA LÍTIO/ÓLEO MIN. ADESIVA NLGI 1
GI-62 | GRAXA LÍTIO/ÓLEO MINERAL NLGI 0EP
GI-63 | GRAXA LÍTIO/ÓLEO MINERAL NLGI 3
GI-64 | GRAXA LÍTIO/ÓLEO MINERAL NLGI 1EP
GI-65 | GRAXA LÍTIO/ÓLEO MINERAL NLGI 2/3EP
GI-66 | GRAXA LÍTIO/ÓLEO MINERAL NLGI 2EP
GI-67 | GRAXA MRFW - FL BRASIL
GI-68 | GRAXA COMP. LÍTIO/ÓLEO MIN. MOS2 EP
GI-69 | GRAXA LÍTIO/ÓLEO MINERAL MOS2 NLGI 2EP
GI-7 | GRAXA LÍTIO/ÓLEO MIN. NLGI 1EP
GI-70 | GRAXA PEH423702 - FL BRASIL
GI-71 | GRAXA PEH423702/00 - FL BRASIL
GI-72 | GRAXA LÍTIO / ÓLEO MIN. MoS2 NLGI 0
GI-73 | GRAXA GRAFILUB-EGW - GRAFPONT
GI-74 | GRAXA COMP. LÍTIO/ÓLEO MIN. TEFLON 2/3EP
GI-75 | GRAXA JOSLYN DC-111 - JOSLYN HI-VOLTAGE
GI-76 | GRAXA COMP. BÁRIO/ÓLEO SINTETICO NLGI 2
GI-77 | GRAXA POLIURÉIA/ÓLEO SINTET. NLGI 2/1EP
GI-78 | GRAXA VARILUB AH70222 BR - KLUBER
GI-79 | GRAXA LÍTIO/ÓLEO MIN. GRAF./MOS2 NLGI 1E
GI-8 | GRAXA LÍTIO/ÓLEO MIN. 10% MOS2 NLGI 1
GI-80 | GRAXA DAIKA SEAL - KROSAKI
GI-81 | GRAXA VEDANTE KPV-1 - LACERDA
GI-82 | GRAXA COMPOSTO H-5 - GRAAF
GI-83 | GRAXA LOCK-CEASE 6180 - NCH
GI-84 | GRAXA NEVALMET GRASE - MAGNUS
GI-85 | GRAXA COMP. LÍTIO/ÓLEO SINT. NLGI 00EP
GI-86 | GRAXA CM COMPOUND - MOLYBRAS
GI-87 | GRAXA AFS AEROSL - MOLYGRAFIT
GI-88 | GRAXA GHF-2 - MOLYGRAFIT
GI-89 | GRAXA GL-0 - MOLYGRAFIT
GI-9 | GRAXA FLUORADA/PTFE NLGI 2
GI-90 | GRAXA GL-2 - MOLYGRAFIT
GI-91 | GRAXA GRC-00 - MOLYGRAFIT
GI-92 | GHRAXA LÍTIO/ÓLEO SILICONE NLGI 2
GI-93 | GRAXA VEDANTE SINTÉTICA NLGI 6
GI-94 | GRAXA BENTONE/ÓLEO MIN. MOS2 NLGI 2
GI-95 | GRAXA FLA 90 - ITW
GI-96 | GRAXA MG - ITW
GI-97 | GRAXA COMP. LÍTIO/ÓLEO MIN. NLGI 2EP
GI-98 | GRAXA MAXLUB 12846 - PROMAX
GI-99 | GRAXA ROTO GLIDE - ATLAS COPCO
GM-7 | GRAXA LUBRIFICANTE CABO AÇO/ENG. ABERTA
GONIOM | Goniômetro
GRAMINHO | Graminho
HASTEPAD | Haste Padrão
HIGROM | higrômetro
HIPOT | Hipot
HORIM | Horímetro
IHM | Interface Homem Máquina
IMAGTERM | Imageador Térmico
LAMPESTR | Lâmpada Estroboscópica
LD-1 | GRAFITE CPO FINO PRETO GT 2000
LD-10 | PERMA 6M
LD-11 | VASELINA
LD-12 | GRAFILUB-EGW
LD-13 | ROCOL AS
LD-14 | PERMA 1M
LD-15 | OUTROS
LD-2 | GRAFITE FINO GRANULOMETRIA 140 MESH
LD-3 | GRAFITE LAMELA NACIONAL GFI-0680-X
LD-4 | GRAFITE BASTAO D 25,00MM X 300,00MM
LD-5 | GRAFITE BASTAO D 3/4 IN X 300,00MM
LD-6 | GRAFITE BASTAO DIAMETRO 3/4IN C.LORENA
LD-7 | GRAFITE BASTAO OCTOGONAL 19,0 X 250,00MM
LD-8 | GRAFITE BASTAO OCTOGONAL 19,4 X 201,60MM
LD-9 | PERMA 3M
LINHA | Linha
LIQPENET | Liquido Penetrante
LUPA | Lupa
LUXIMETR | Luxímetro
MANOM | Manômetro
MANUAL | Manual
MARTELO | Martelo
MEDKWH | Medidor de Energia
MEDPO | Medidor De PO
MEDPRESS | Medidor De Pressão
MEDVAZAO | Medidor De Vazão
MEGOM | Megômetro
MICROM | Micrometro
MICROSCO | Microscópio
MOTOSCOP | Motoscópio
MTE060 | Diagnose de Motores
MULTIM | Multímetro
NIVEL | Nível
OA-1 | ÓLEO MIN MOTOR DIESEL SAE 15W40 API CI-4
OA-10 | ÓLEO MIN. MOTOR DIESEL SAE 10W API CF/CD
OA-11 | ÓLEO MIN. MOTOR DIESEL SAE 30 API CF/CD
OA-12 | ÓLEO MD400 SAE 50
OA-13 | ÓLEO RIMULA CT20W
OA-14 | ÓLEO RIMULA CT40W
OA-15 | ÓLEO SAE 30
OA-16 | ÓLEO MD300
OA-17 | ÓLEO MD400
OA-2 | ÓLEO MIN. MOTOR DIESEL SAE 30 API CD
OA-3 | ÓLEO MIN. MOTOR DIESEL SAE 40 API CC
OA-4 | ÓLEO MIN. MOTOR DIESEL SAE 15W40 API CG4
OA-5 | ÓLEO MIN. MOTOR DIESEL SAE 20W API CC
OA-6 | ÓLEO MIN. MOTOR GASOL. 20W50 API SF/CC
OA-7 | ÓLEO MIN. MOTOR DIESEL SAE 15W40 API CE
OA-8 | ÓLEO MIN. MOTOR DIESEL SAE 40 API CF/CD
OA-9 | ÓLEO MIN. MOTOR GASOL. SAE 20W40 API SF
OAF-1 | ÓLEO FLUIDO PARA FREIOS - DOT 3
OAS-1 | ÓLEO AUTOM SINT MOTORES DIESEL SAE 10W40
OAT-1 | ÓLEO MIN. TRANS. AUTOMAT. TIPO A
OAT-10 | ÓLEO MIN. TRANS 80W90 API GL-4
OAT-2 | ÓLEO TRANS. AUTOMO. SAE 90 API GL5
OAT-3 | ÓLEO TRANS. AUTOMO. SAE 140 API GL5
OAT-4 | ÓLEO TRANSM. AUTOMO. SAE 85W140 API GL5
OAT-5 | ÓLEO MIN. TRANS. AUTOMAT. TIPO DEXRON II
OAT-6 | ÓLEO MIN. TRANS AUTOM. CATERPILLAR TO-4
OAT-7 | ÓLEO SPIRAX EP140
OAT-9 | ÓLEO HIDR MIN TRANSM ESSO MOBILFLUID424
OB-1 | ÓLEO MIN. ADESIVIDADE ISO VG 220
OB-2 | ÓLEO MIN. ADESIVIDADE ISO VG 68
OB-3 | ÓLEO MIN. STAPUT 68 - HOUGHTON
OB-4 | ÓLEO MIN. AGENASLIDE 794/68 - AGENA
OB-5 | ÓLEO MIN. COM ADESIVIDADE ISO VG 68 EP
OC-1 | ÓLEO MIN. CILINDRO VAPOR ISO VG 460
OC-2 | ÓLEO MIN. CILINDRO VAPOR ISO VG 680
OC-3 | ÓLEO HIDROCARBONETO SINT E ADITIVOS/68
OCA-1 | ÓLEO MIN. PARAÍINICO ISO VG 46
OCA-10 | ÓLEO ATLAS COPCO 2908850101 - ATLAS COPC
OCA-11 | ÓLEO BASE HJIDROCARBONETOS SINT. VG 46
OCA-12 | ÓLEO SUPER COMPRESSOR FLUID/PETRO CANADA
OCA-13 | ÓLEO TECH GOLD - INGERSOLL RAND
OCA-14 | ÓLEO SINTÉTICO RARUS 829 - MOBIL OIL
OCA-15 | ÓLEO OCV 1X15023 - INGERSOLL RAND
OCA-16 | ÓLEO MIN. ROTO INJECT FLUID - ATLAS COPC
OCA-17 | OLEO MINERAL COMPRESSORES ISO 100 PM LUB
OCA17 | OLEO MINERAL COMPRESSORES ISO 100 PM LUB
OCA-2 | ÓLEO ATLAS COPCO 2901-0522-00
OCA-20 | SINTÉTICO ATLAS COPCO 2901170100
OCA-21 | ÓLEO SINTETICO PAO/150
OCA-3 | ÓLEO ATLAS COPCO 2908-8501-01
OCA-4 | ÓLEO INGERSOL RAND XL 740HT
OCA-5 | ÓLEO SINTÉTICO ISO VG 150
OCA-6 | ÓLEO MINERAL PARAF. ANTI. DESG. ISO VG 4
OCA-7 | ÓLEO SINTÉTICO PAO, EP ISO VG 46
OCA-8 | ÓLEO ULTRA COOLANT - INGERSOLL RAND
OCA-9 | ÓLEO AIROIL 4000SS - COMPAIR
OCR-1 | ÓLEO MIN. NAFTÊNICO ISO VG 68
OCR-10 | ÓLEO CP-115-RE
OCR-2 | ÓLEO MIN. NAFTÊNICO ISO VG 100
OCR-3 | ÓLEO ZEROL - SHERVICE CHEMICOL
OCR-4 | ÓLEO SINT. P/ GAS HFC-134A ISO VG 68
OCR-5 | ÓLEO SINT. ESTER DE POLIOL (POE) VG 68
OCR-6 | ÓLEO PP 47-32 - CARRIER
OCR-7 | ÓLEO SINTET. POE (YORK H) - YSBABA
OCR-8 | ÓLEO FREOL SR-30 - HITACHI
OCR-9 | ÓLEO SINT. POLIOL ESTER ISO VG 68
OD-1 | ÓLEO FLUORADO VISC. 400 cSt a 40 °C
OD-10 | OLEO MONOETILENOGLICOL INIBIDO UNIGAL
OD-11 | ÓLEO SILIC. FLUIDO DC 200 5 - DOW CORNIN
OD-12 | OLEO SILICONE 47 V 50 - NAKA
OD-13 | OLEO MINERAL UNID REFRIG YSBABA YORK
OD-14 | ÓLEO TRIBOL LUB - MODERN
OD-15 | ÓLEO SILICONE 1107 FLUIDO - DOW CORNING
OD-16 | ÓLEO GMBHD-7900 ULM - LIQUIMOLY
OD-17 | ÓLEO RED OIL DEPPO - STRUERS
OD-18 | ÓLEO BLUE DEPT1 - STRUERS
OD-19 | ÓLEO FLUORADO - DAIKIN
OD-2 | ÓLEO FLUORADO VISC. 5-15 cSt A 25 °C
OD-20 | ÓLEO SILICONE DC 550 - DOW CORNING
OD-21 | ÓLEO DE SILICONE - DOW CORNING
OD-22 | ÓLEO DE SILICONE 200/350 - DOW CORNONG
OD-23 | ÓLEO LUBRIF. ADVANCE UPS AS SPRAY - UPS
OD-24 | ÓLEO FERBRAX MV55
OD-25 | ÓLEO MIN. DETERG./DISPER. LIMPEZA SIST.
OD-26 | MICRO ÓLEO LUBRIFICANTE ANTI-CORROSIVO
OD-27 | ÓLEO TALPA 20
OD-28 | ÓLEO TALPA 30
OD-29 | ÓLEO AGIP OEF X 46
OD-3 | ÓLEO ULTRAGRADE 19 - BOC EDWARDS
OD-30 | ÓLEO USADO
OD-4 | ÓLEO SIDERLUBRIC FLUSHING 11 - QUAKER
OD-5 | ÓLEO SUSPEMSÃO AQUOSA DE GRAFITE
OD-6 | ÓLEO 518N - CARL ZEISS
OD-7 | ÓLEO ARL A037260 - ARL
OD-8 | ÓLEO E15- BOC EDWARDS
OD-9 | ÓLEO CLARIM - KLEMM
OE-1 | ÓLEO MINERAL EP ISO VG 150
OE-10 | ÓLEO MINERAL EP ISO VG 100
OE-11 | ÓLEO MINERAL EP ISO VG 1000
OE-12 | ÓLEO SINTÉTICO POLIGLICOL ISO VG 1000
OE-13 | ÓLEO MINERAL EP VISCOS. 530 cSt/40 °C
OE-14 | ÓLEO SHC 634
OE-15 | ÓLEO MACOMA 530
OE-16 | ÓLEO SINTÉTICO PAO ISO VG 320
OE-17 | ÓLEO SEMISSINTÉTICO ISO VG 460
OE-18 | ÓLEO SINT POLIALQUILENO GLIC E ADT/320
OE-2 | ÓLEO MINERAL EP ISO VG 220
OE-3 | ÓLEO MINERAL EP ISO VG 320
OE-4 | ÓLEO MINERAL EP ISO VG 220
OE-5 | ÓLEO MINERAL EP ISO VG 460
OE-6 | ÓLEO SINTÉTICO ISO VG 220
OE-7 | ÓLEO BETUMINOSO VISC. 4600 cSt A 40 °C
OE-8 | ÓLEO MINERAL EP ISO VG 680
OE-9 | ÓLEO MINERAL EP ISO VG 1500
OFP-1 | ÓLEO MINERAL ADITIVADO ISO VG 100
OFP-2 | ÓLEO MINERAL ANTIGOT. EP ISO VG 100
OFP-3 | ÓLEO FP-68; FP68
OH-1 | ÓLEO MINERAL AW ISO VG 32
OH-10 | ÓLEO MINERAL AW ISO VG 10
OH-11 | ÓLEO HIDRÁULICO LHDF-900/5L - SKF
OH-12 | ÓLEO HIDRÁULICO LHDF-300/5L - SKF
OH-13 | ÓLEO MINERAL TUTELA LP22 - FL BRASIL
OH-14 | ÓLEO HIDR. AERONAVE FLUID 41 - SHELL
OH-15 | ÓLEO MINERAL ULTRA FILTRADO AW VG 68
OH-16 | ÓLEO MINERAL ULTRA FILTRADO AW VG 46
OH-17 | ÓLEO MINERAL AW ISO VG 100
OH-18 | ÓLEO MINERAL TELLUS S 68 - SHELL
OH-19 | ÓLEO MINERAL PURO PARAF. ISO VG 68
OH-20 | ÓLEO TELLUS C10
OH-21 | ÓLEO TELLUS C22
OH-22 | ÓLEO TELLUS C32
OH-23 | ÓLEO TELLUS C150
OH-24 | ÓLEO TELLUS C220
OH-25 | ÓLEO AGIP 68
OH-26 | ÓLEO HIDROBAK 150
OH-3 | ÓLEO MINERAL AW ISO VG 46
OH-5 | ÓLEO MINERAL AW ISO VG 68
OH-8 | ÓLEO MINERAL AW ISO VG 68
OH-9 | ÓLEO MINERAL AW ISO VG 15
OHMIM | Ohmímetro
OHS-1 | ÓLEO SINT. ÉSTER ORGÂNICO ISO VG 46
OHS-10 | ÓLEO USINAGEM DAIROL H-1A - DAIDO
OHS-11 | ÓLEO RESIST. FOGO ÁGUA GLICOL ISO VG 46
OHS-12 | ÓLEO NIVAC FR 200
OHS-13 | ÓLEO ARNICA S46
OHS-14 | ÓLEO TIRRENO 46/20
OHS-2 | ÓLEO SINT. ÉSTER ORGÂNICO ISO VG 68
OHS-3 | ÓLEO SINT. ÉSTER ORGÂNICO ISO VG 46
OHS-4 | ÓLEO EMULSÃO INVERTIDA ISO VG 100
OHS-5 | ÓLEO SINT. ÉSTER ORGÂNICO ISO VG 68
OHS-6 | ÓLEO RESIST. FOGO ÁGUA GLICOL ISO VG 46
OHS-7 | ÓLEO RESIST. FOGO ESTER ORGAN. ISO VG 68
OHS-8 | ÓLEO RESIST. FOGO ÁGUA GLICOL ISO VG 46
OHS-9 | ÓLEO RESIST. FOGO ESTER ORGAN. ISO VG 46
OI-1 | ÓLEO NAFTÊNICO ISOLANTE TIPO A
OI-2 | ÓLEO SINTÉTICO R-TEMP - COOPER POWER
OI-3 | ÓLEO MINERAL PARAÍINICO 145 KV ISO VG 10
OLFATO | Olfato
OLP-1 | ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO POR PERDA
OLP-10 | ÓLEO CARDIUN F F
OLP-11 | ÓLEO SHELL CARDIUM
OLP-12 | COMPOSIÇÃO BETIMUNOSA ADESIVA ALTA VISC.
OLP-13 | ÓLEO SEMI-SINT. (MIN./PAO) 7771 cSt
OLP-2 | ÓLEO SEMI SINTÉTICO VISC. 16500 cSt
OLP-3 | ÓLEO MINER. BETUM. EP 1116 cSt/100 °C
OLP-4 | ÓLEO MINERAL/SOLVENTE EP VISC. 1030 cSt
OLP-5 | ÓLEO MIN. MISTO ADESI. EP VG 3000 cPs
OLP-7 | ÓLEO GBA-250
OLP-8 | ÓLEO CARDIUN C D
OLP-9 | ÓLEO CARDIUN C F
OLS-1 | OLEO LUBRIFICANTE SPRAY PARA CORRENTE CO
OLS-2 | OLEO MIN NEU/PTFE/ANTGOTE/KNSU/C4H10/GLP
OM-1 | ÓLEO MINERAL ISO VG 10
OM-10 | ÓLEO MINERAL ANTI-DESGASTE ISO VG 150
OM-11 | ÓLEO MINERAL PURO ISO VG 68
OM-12 | ÓLEO MINERAL PURO ISO VG 100
OM-13 | ÓLEO MINERAL ANTI-DESGASTE ISO VG 10
OM-14 | ÓLEO MINERAL NAFTEN. PURO VISC. 120 cSt
OM-15 | ÓLEO MINERAL PURO ISO VG 220
OM-16 | ÓLEO MINERAL PURO DEMULS. ISO VG 680
OM-17 | ÓLEO CL-22-OF
OM-18 | ÓLEO CL-37-OF
OM-19 | ÓLEO MINERAL CABO AÇO 23cSt
OM-2 | ÓLEO MINE4AL PURO ISO VG 460
OM-20 | ÓLEO MINERAL CABO DE AÇO 80cSt
OM-21 | ÓLEO MINERAL/VEGETAL/ADITIVOS - MICPOL
OM-3 | ÓLEO SINTÉTICO PAG ISO VG 460
OM-4 | ÓLEO MINERAL EP DEMULSIF. ISO VG 460
OM-5 | ÓLEO MINERAL PURO ISO VG 320
OM-6 | ÓLEO SINT. POLIGLICOL EP 750 cSt/40 ºC
OM-7 | ÓLEO MINERAL NAFTEN. PURO VISC. 90 cSt
OM-8 | ÓLEO MINERAL PURO ISO VG 150
OM-9 | ÓLEO MINERAL ANTI-DESGASTE ISO VG 22
ON-1 | ÓLEO MINERAL LUBR. NÉVOA ISO VG 320
OPACIM | Opacimetro
OSCILOSC | Osciloscópio
OTV-1 | ÓLEO MINERAL R/O ISO VG 32
OTV-2 | ÓLEO MINERAL R/O ISO VG 46
OTV-3 | ÓLEO MINERAL R/O ISO VG 68
OTV-4 | ÓLEO MINERAL R/O ISO VG 100
OTV-5 | ÓLEO MINERAL R/O ISO VG 220
OTV-6 | ÓLEO MINERAL R/O ISO VG 150
OTV-7 | ÓLEO TURBINA T68
OU-1 | ÓLEO USINAGEM MINERAL - INTEGRAL
OU-10 | ÓLEO USINAG. MIN. BACTER. - EMUL. LEITO.
OU-11 | ÓLEO USINAGEM QUIMATIC - TAPMATIC
OU-12 | ÓLEO USINAGEM DAIROOL NT-22 - DAIDO
OU-13 | ÓLEO USINAGEM MINERAL - EMULSÃO LEITOSA
OU-14 | ÓLEO SEMI-SINTÉTICO - TRANSLUCIDO
OU-15 | ÓLEO USINAGEM N.º 3 - THERMAX
OU-16 | ÓLEO USINAGEM SINTÉTICO BIOESTÁVEL
OU-17 | ÓLEO USINAGEM LONG LIFE COOLANT - MAZAK
OU-18 | ÓLEO USINAGEM SINTÉTICO - EMULSÃO TRANSL
OU-19 | ÓLEO MICROGRIND BR 585-GTF - QUAKER
OU-2 | ÓLEO USINAGEM MINERAL - LEITOSO
OU-20 | ÓLEO USINAGEM SINTÉTICO
OU-21 | ÓLEO USINAGEM ECOCOOL MH 5000C - FUCHS
OU-22 | ÓLEO USINAGEM DAIROLL AS - DAIDO
OU-23 | ÓLEO USINAGEM DAIRL PA-5 - DAIDO
OU-24 | ÓLEO USINAGEM MINERAL INTEGRAL
OU-25 | ÓLEO USINAGEM DAIROLL SF-UM - DAIDO
OU-26 | ÓLEO MACRON C
OU-27 | ÓLEO ST 500
OU-3 | ÓLEO USINAGEM SINTÉTICO - TRANSLUCIDO
OU-4 | ÓLEO USINAGEM MINERAL - LEITOSO
OU-5 | ÓLEO USINAGEM AQUATIC - TAPMATIC
OU-6 | ÓLEO USINAGEM DAIROLL PA-87 - DAIDO
OU-7 | ÓLEO USINAGEM HOCUT 4207 - HOUGHTON
OU-8 | ÓLEO SEMI-SINTÉTICO BIODEGRADÁVEL
OU-9 | ÓLEO USINAGEM RIDGID 59657 - RIDGID
OXIMETRO | OXÍMETRO
PAQUIM | Paquímetro
PERIM | Perímetro
PESOPAD | Peso padrão
PHMETRO | PEAGÂMETRO
PI-1 | PASTA PASTA MONTAGEM 50% MOS2
PI-2 | PASTA COBRE 1100ºC
PI-3 | PASTA COBRE FLUIDA 1100ºC
PI-4 | PASTA BRANCA 1150 ºC
PI-5 | ÓLEO MAXLUB B2F-440 - PROMAX
PI-6 | GRAFITE PASTA ANTI-AGARRAMENTO - LECHLER
PI-7 | PASTA ÓLEO MINERAL E MOS2
PI-8 | PASTA GLEITMO 705 - FUCHS
PI-9 | PASTA WOLFRAKOTE TOP - KLUBER
PIROM | Pirômetro
PRUMO | Prumo
PTEWHEAT | Ponte De Wheatstone
RADIOM | Radiômetro
RAIOX | Raio X
REGISGRA | Registrador gráfico
RELCOMPA | Relógio Comparador
ROTAM | Rotâmetro
RUGOSIM | Rugosímetro
SOLUPAD | Solução Padrão
SPRAYAMO | Spray De Amônia
TACOM | Tacômetro
TATO | Tato
TERMOGRA | Termografia
TERMOM | Termômetro
TERROM | Terrômetro
TESTE | Teste
TOPOGRA | Topografia
TORQUIM | Torquimetro
TRANSDUT | Transdutor
TRENA | Trena
ULTRASOM | Ultra Som
VACUOM | Vacuômetro
VARETANI | Vareta de nível
VARIM | Varímetro
VIBROM | Vibrômetro
VISUAL | Visual
VOLTIM | Voltímetro
WATIM | Wattímetro

## UNIDADES
% | Porcentagem
% CH4 | % do limite explosividade CH4
% H2 | % do limite explosividade H2
% O2 | % O2 porcentagem de Oxigênio
1/M2 | 1 / metro quadrado
1/cm3 | 1/centímetro cúbico
1/m3 | 1/metro cúbico
1/min | 1/Minute
G | Aceleração gravidade
Acre | Acre
ADM | Adimensional
A | Ampère
Adc | Ampere - corrente continua
AAC | Ampere Corrente Alternada
Ampola | Ampola
anos | Ano
API | API
val | Artigo de valor
BLD | BALDE
bar | Bar
BA | BARRA
BR | Barril
Bq/kg | Becquereis/quilograma
BT | BLISTER
BL | Bloco
BB | Bombona
bpm | bpm
BTU/h | British termic unit (BTU) hora
CADA | Cada
caixa | Caixa
CxPapl | Caixa de papelão
CAIXT. | Caixote
cal | calorias
cal/g | Calorias por grama
Cd | Candela
car | Cartela
cv | Cavalos
CST | Ceintistoke
cgiodo | Centigramas de iodo pro grama
cl | Centilitro
cm | Centímetro
cm3 | Centímetro cúbico
cmH2O | Centimetro de coluna d' agua
cm/min | Centimetro por minuto
cm2 | Centímetro quadrado
cm3/s | Centímetros cúbicos/segundo
cmHg | Centímetros de mercúrio
cm/h | Centímetros/hora
cm/s | Centímetros/segundo
CT | Cento
CI | CILINDRO
M-1 | Coeficiente de absorção de luz
% IACS | Condutividade Elétrica
CJ | CONJUNTO
NAS | Contagem de particulas
ISO | Contagem de particulas iso
DAM3 | Decâmetro Cúbico
dB | decibeis
dB(A) | Decibéis
dB(C) | Decibéis
dB-NEN | Decibéis NEN
dm | Decímetro
dm3 | Decímetro cúbico
Gauss | densidade de fluxo magnetico
Dias | Dia
DPR | Dia PRT
DVP | Dia/Vagão PRT
dial/m | Dial por Minuto
DDPM | Dígito Dial por Minuto
dn/cm2 | dina por centímetro quadrado
HB | Dureza Brinell
HRA | Dureza Rockwell A
HRB | Dureza Rockwell B
HRC | Dureza Rockwell C
HS | Dureza Shore
HV | Dureza Vickers
dúzia | Dúzia
GSE | Energia da vibração
ES | ESTOJO
f/cc | f/cc
°F | Fahrenheit
F | Farad
far | Fardo(s)
Fat | Fator
f/cm³ | Fibra por centimetro cúbico
F/pas | Fios por passo
F/per | Fios por perna
FM | Fixo Mensal
FL | Folha
A1Q | Formato A1 equivalente
FR | Frasco
GL | Galão
gal us | Galão EUA
GPH US | Galões por hora (US)
GPMEUA | Galões por milha (US)
gpm | Galões por minuto
Garraf | Garrafa
gcl/N3 | Gcal por normal met.cúbico
gcal/t | Gcal por tonelada
GBY | Gigabyte
GCAL | Gigacaloria
GHz | Gigahertz
GJ | Gigajoule
GOhm | Gigaohm
g | Grama
g InAt | Grama - ingrediente ativo
grg/l | Grama IngrAtivo / litro
GAU | Grama ouro
g/cm3 | Grama por centimetro cubico
g/cm2 | Grama por centimetro quadrado
g/dl | Grama por decilitro
g/gCR | Grama por grama de creatinina
g/Nm3 | Grama por normal metro cúbico
gr/cm3 | Grama/centímetro cúbico
g/ml | Gramas por milimetro
g/hg | Gramas/hectograma
g/l | Gramas/litros
g/m3 | Gramas/metro cúbico
g/m2 | Gramas/metro quadrado
g/mol | Gramas/mol
g/kg | Gramas/quilogramas
°C | Grau centígrado
monom | Grau de polimerização
ºE | Grau Engler
grau | Graus
ha | Hectares
hl | Hectolitro
hPa | Hectopascal
HENRY | HENRY
Hz | Hertz (1/segundo)
HD | Homem Dia
HH | Homem Hora
HM | Homem Mês
HE | Hora Extra
HI | Hora Improdutiva
HO | Hora Ociosa
h | Horas
HR/L | Horas por Litro
hr | Horas PP
hp | Horse Power
ICO | Índice de cul-off
irpm | irpm
yd | Jardas
yd3 | Jardas cúbicas
yd2 | Jardas quadradas
JG | Jogo
J | Joule
J/mol | Joule/mole
J/kg | Joules/quilograma
K | Kelvin
K/min | Kelvin/minuto
K/s | Kelvin/segundo
Kgfm | kg força m²
kgfm | kg força m²
kgw/kg | kg ingrediente ativo / kg
KGU | KG ÚMIDO
KCN | KILO CAL POR NORMAL M³
KCT | KILO CAL POR TONELAGEM
kA | Kiloampere
KBY | Kilobyte
kca/kg | Kilocal por quilograma
Kcal | Kilocaloria
Kcal/h | Kilocaloria por hora
kg/ton | Kilograma / tonelada
kmol | Kilomol
kN | Kilonewton
kPa | Kilopascal
kVA | Kilovoltampere
kWh/t | Kilowatt hora por tonelada
LA | Lata
lb | Libra EUA
Psi | Libra por polegada quadrada
psi | Libra por polegada quadrada
l | Litro
LKm | litros / km
l/ckm | Litros por 100 km
L/hr. | Litros por hora
l/m3 | Litros por metro cúbico
l/min | Litros/minuto
l/m_.s | Litros/molsegundo
lux | lux
m/s175 | m/s¹·75
Maiúsc | Maiúsculas
Mcal/h | Mcal/h
MVAR | Mega voltampere reativo
MBY | Megabyte
Mcal/t | Megacal por tonelada
MHz | Megahertz
MJ | Megajoule
MN | Meganewton
MOhm | Megaohm
MPa | Megapascal
MV | Megavolt
TCP | Megavoltampere
MW.h | Megawatt hora
IV | Megawatts
Meses | Mes
MESH | MESH
m3/Nd3 | Met.cúbico/Normal dec. cubico
m | Metro
mca | metro coluna d'agua
m3 | Metro cúbico
M³/km | Metro Cúbico por quilometro
m3/t | Metro cúbico por tonelada
m3/h | Metro cúbico/hora
m3/m3 | Metro cúbico/metro cúbico
m3/s | Metro cúbico/segundo
m2 | Metro quadrado
m/s | Metro/segundo
m/s2 | Metro/segundo quadrado
m/s² | Metro/segundo quadrado
m.b_/s | Metro-bar/segundo
m.Pa/s | Metropascal/segundo
m3/min | Metros cubicos por minuto
mpm | metros por minuto
m2/s | Metros quadrados/segundo
m/h | Metros/hora
m/min | Metros/minuto
MICRA | Micra
µ m/m | micro mol por mol
mUI/ml | Micro Unid. Interna/ mililitro
µA | Microampère
µAdc | Microampere corrente continua
µF | Microfarad
ug/dL | Micrograma por decilitro
ug/L | Micrograma por litro
mcg/mL | Micrograma/ 100 mililitro
mcg/dl | Micrograma/ decilitro
mcg/g | Micrograma/ grama
mcg/gC | Micrograma/ Grama de Creatina
mcg/l | Micrograma/ litro
ug/gCR | Micrograma/grama de creatinina
µg/l | Micrograma/litro
µg/m3 | Microgramas/metro cúbico
µl | Microlitro
µm | Micrometro
µohm | Micro-ohm
µin | Micro-polegada
MICRON | Micros
µs | Microsegundos
us/div | microsegundos por divisao
µS/cm | Microsiemens por centímetro
µVac | Microvolt corrente alternada
m6 | Mil metros quadrados
mtn | Mil toneladas
MILS | Milesimo por polegada
mg/Nm3 | milgrama normal m³
milha | Milha
MPG US | Milhas por galão (US)
milha2 | Milhas quadradas
mil | Milheiro
m/mm3 | milhoes por mlimetro cubico
mAdc | Miliamper corrente continua
mA | Miliampère
mbar | Milibares
mEq/l | Miliequivalente/ litro
mF | Milifarad
mg | Miligrama
mg/24h | Miligrama/ 24h
mg/dl | Miligrama/ decilitro
mg/cm2 | Miligrama/centímetro quadrado
mg/g | Miligrama/grama
mg/gCR | Miligrama/grama de creatinina
mg/l | Miligrama/litro
mgKOH | Miligramas koh por grama
mg/m3 | Miligramas/metro cúbico
mg/m³ | Miligramas/metro cúbico
mg/kg | Miligramas/quilograma
mJ | Milijoules
ml | Mililitro
mlw | Mililitro - ingrediente ativo
ml/min | Mililitro/ minuto
ml/m3 | Mililitro/metro cúbico
mm | Milímetro
mmca | milimetro coluna d'agua
mmHg | Milimetro coluna de mercurio
mm3 | Milímetro cúbico
mm/s2 | milimetro p/segundo²
mm/a | Milímetro/ano
mm/h | Milímetro/hora
mm/min | Milimetros por minuto
mm2 | Milímetros quadrados
mm2/s | Milímetros quadrados/segundo
mm/s | Milímetros/segundos
mmol/l | Milimol/ litro
mmol/g | Milimol/grama
mmol | Milimole
m_/kg | Milimoles/quilograma
mN/m | Milinewton/metro
mPa.s | Milipascal/segundos
ms | Milisegundos
ms/div | Milisegundos por divisão
MSI | Milisiemens
mS/cm | MiliSiemens por centimetro
mSv | Milisivert
mT | Mili-tesla
mV | Milivolts
mW | Miliwatts
mMol/l | Millimol por litro
MR/H | Milliroentgen
min | Minuto
Mol/l | Mol por litro
mol/m3 | Mol por metro cúbico
mol | Mole
mol/kg | Moles/quilograma
nA | Nanoampere
nF | Nanofarad
ng/dl | Nanograma/ decilitro
ng/ml | Nanograma/ mililitro
nm | Nanômetro
NT | Nano-segundos
nS | Nanosiemens
N | Newton
N/m | Newton/metro
N/mm2 | Newton/milímetro quadrado
Nm3/d | Nomal metro cúbico por dia
NDAM3 | Normal Decâmetro Cúbico
Nm3 | Normal metro cúbico
Nm3/h | Normal metro cúbico por hora
Nm3/mi | Normal metro cúbico por minuto
Nm3/t | Normal metro cúbico/ tonelada
PRS | Núm.de pessoas
Ohm | Ohm
oz | Onça
foz us | Onça líquida EUA
pacote | Pacote
PG | Pagina
palete | Palete
PAR | Par
Parada | Parada
ppb(m) | Partes por bilhão (massa)
ppb | Partes por bilhões
PPM | partes por milhão
ppm | Partes por milhão
ppm(m) | Partes por milhão (massa)
ppm(V) | Partes por milhão (volume)
ppt(V) | Partes por trilhão (volume)
ppb(V) | Parts per billion (volume)
ppt | Parts per trilhão
ppt(m) | Parts per trillion (massa)
Pa | Pascal
Pa.s | Pascal-segundo
PSG | Passageiro Mês
pé3 | Pé cúbico
PEÇ | Peça
%O | Permilagem
Pés | Pés
pé2 | Pés quadrados
pC | PICO COULOMB
pF | Picofarad
pg/ml | Picograma/ mililitro
ps | Picosegundo
pt us | Pinta líquida EUA
KcalNm | Poder calorifico
Pol | Polegada (inch)
Pol3 | Polegadas cúbicas
Pol2 | Polegadas quadradas
P | Pontos
p/c | Por campo
%(m) | Porcentagem (massa)
%(V) | Porcentagem (volume)
% Vol. | Porcentagem do Volume
Rh | Portencial de cromo
pH | Portencial de hidrogenio
PTE | Pote
SV | Prestação de Serviço
%O(V) | Propç.por mil (volume)
%O(m) | Proporção por mil (massa)
pulsos | pulsos
kV/mm | Qilolvolt por milimetro
PC | Quantidade de peças
qt us | Quarto, líquido EUA
kP | Quilo Pound
kbar | Quilobar
kBq/kg | Quilobecquereis/quilograma
kcal/g | Quilocaloria por grama
kg | Quilograma
kgreag | Quilograma - ingrediente ativo
Kgfcm2 | Quilograma força por cm2
kgfcm2 | Quilograma força por cm2
Kgfmm2 | Quilograma força por mm2
kgfmm2 | Quilograma força por mm2
kg/h | Quilograma por hora
kg/dm3 | Quilogramas/decímetro cúbico
kg/m3 | Quilogramas/metro cúbico
kg/m2 | Quilogramas/metro quadrado
kg/mol | Quilogramas/mol
kg/kg | Quilogramas/quilogramas
kg/s | Quilogramas/segundo
kHz | Quilohertz
kJ | Quilojoule
kJ/mol | Quilojoule/mole
kJ/kg | Quilojoules/quilograma
Km | Quilômetro
km2 | Quilômetro quadrado
KM/L | Quilômetros por Litro
km/h | Quilômetros/hora
kOhm | Quilo-ohm
kt | Quilotoneladas
KVAR | Quilovaltampere reativo
kVdc | quilovolt - corrente continua
kV | Quilovolts
kW | Quilowatt
kW.h | Quilowatts/hora.
GLB | R$ Global
rad | Radiano
R$/t | Reais por tonelada
Recip. | Recipiente
rolo | Rolo
rph | Rotações por hora
rpm | Rotações por minuto
Saco | Saco
s | Segundo
Sems. | Semanas
S | Siemens
A/V | Siemens por metro
ddd | Substituir por DIA
tambor | Tambor
TD | Tesla
Tit | Titulação
tMP/tS | tMP/100tST
t | Tonelada
t/m2h | Tonelada / metro quadrado hora
TR | Tonelada de refrigeração
td/m2 | Tonelada dia por metro quadrad
tf | Tonelada força
TNP | TONELADA PÓ ALUMINIO
T/h | Tonelada por hora
TNU | TONELADA ÚMIDA
TKM | Tonelada x Km
t EUA | Toneladas EUA
to/dia | toneladas por dia
to/mês | Toneladas por mês
t/m3 | Toneladas/metro cúbico
TN' | TONELAGEM UMIDA CARVAO
TN. | TONELAGEM UMIDA MOINHA
um. | Um.
zpl | Un. Planej. LIS.
UI/l | Unid. Internacional por litro
UI/ml | Unid. Internacional/ mililitro
UM | Unidade
UN | Unidade
AM | Unidade de Amostra
UA | Unidade de atividade
unm | Unidade monetária
UA/ml | Unidades Arbitrárias/mililitro
UE | Unidades enzima
UE/ml | Unidades enzima/mililitro
U/L | Unidades/ litro
VB | Verba Mensal
VG | Viagem
VGM | Viagem Mês
SSU | Viscosidade Saybolt
V | Volt
Vac | Volt corrente alternada
Vdc | Volt corrente continua
VA | Voltampere
V/div | volts por divisão
VL | Volume
VLs | Volumes
W | Watt

## Planilha1
plano | data nec |  |  |  | solict
| 2027-06-12 | 7 | 52 | 364 | 2026-06-13
Formulas:
solict = [data nec]-J4